## Klimadaten (Fulda)
Dashboard: | Klimadaten (Fulda)
Auswertezeitbereich: | 18.07.2022 17:01:35
20.07.2022 03:51:36
Dauer: | 1d 10:50:01
Beschreibung: | Temperatur / Feuchte / CO2 / Luftdruck
Gerätename: | Teststation Service
Geräteplatz: | Measure station
Prozess- werte | Klimadaten Fulda |  | Klimadaten Fulda |  | Klimadaten Fulda |  | Klimadaten Fulda |  | Klimadaten Fulda
| Temperatur in Fulda |  | Feuchte in Fulda |  | Luftdruck in Fulda |  | CO2-Wert in Fulda |  | Temperatur in Fulda ist über 20°C
Zeitstempel
| °C |  | %rF |  | mBar |  | ppm
18.07.2022 17:01:35 |  | 30.4334 |  | 20.2528 |  | 1025.2 |  | 400 |  | 1
18.07.2022 17:06:35 |  | 30.4832 |  | 20.3282 |  | 1025.12 |  | 397 |  | 1
18.07.2022 17:11:35 |  | 30.3948 |  | 20.2089 |  | 1025.12 |  | 404 |  | 1
18.07.2022 17:16:35 |  | 30.4544 |  | 20.2544 |  | 1025.13 |  | 377 |  | 1
18.07.2022 17:21:35 |  | 30.4749 |  | 20.0826 |  | 1025.09 |  | 384 |  | 1
18.07.2022 17:26:35 |  | 30.3365 |  | 20.2042 |  | 1025.04 |  | 392 |  | 1
18.07.2022 17:31:35 |  | 30.3379 |  | 20.49 |  | 1025.04 |  | 414 |  | 1
18.07.2022 17:36:35 |  | 30.3035 |  | 20.6606 |  | 1024.97 |  | 377 |  | 1
18.07.2022 17:41:35 |  | 30.482 |  | 20.5526 |  | 1024.88 |  | 385 |  | 1
18.07.2022 17:46:35 |  | 30.666 |  | 20.0365 |  | 1024.84 |  | 404 |  | 1
18.07.2022 17:51:35 |  | 30.4949 |  | 20.3189 |  | 1024.81 |  | 384 |  | 1
18.07.2022 17:56:35 |  | 30.5337 |  | 20.3833 |  | 1024.68 |  | 411 |  | 1
18.07.2022 18:01:35 |  | 30.4402 |  | 20.6105 |  | 1024.75 |  | 391 |  | 1
18.07.2022 18:06:35 |  | 30.3411 |  | 20.6637 |  | 1024.71 |  | 413 |  | 1
18.07.2022 18:11:35 |  | 30.4595 |  | 20.4283 |  | 1024.68 |  | 391 |  | 1
18.07.2022 18:16:35 |  | 30.3128 |  | 20.5389 |  | 1024.56 |  | 382 |  | 1
18.07.2022 18:21:35 |  | 30.304 |  | 20.5382 |  | 1024.47 |  | 407 |  | 1
18.07.2022 18:26:35 |  | 30.3977 |  | 20.5356 |  | 1024.56 |  | 401 |  | 1
18.07.2022 18:31:35 |  | 30.2796 |  | 20.5873 |  | 1024.43 |  | 374 |  | 1
18.07.2022 18:36:35 |  | 30.3096 |  | 20.6611 |  | 1024.36 |  | 396 |  | 1
18.07.2022 18:41:35 |  | 30.2722 |  | 20.8315 |  | 1024.28 |  | 380 |  | 1
18.07.2022 18:46:35 |  | 30.3013 |  | 20.64 |  | 1024.24 |  | 406 |  | 1
18.07.2022 18:51:35 |  | 30.1321 |  | 20.6977 |  | 1024.36 |  | 387 |  | 1
18.07.2022 18:56:35 |  | 30.1717 |  | 20.5173 |  | 1024.24 |  | 401 |  | 1
18.07.2022 19:01:35 |  | 30.0808 |  | 20.7561 |  | 1024.22 |  | 402 |  | 1
18.07.2022 19:06:35 |  | 29.9949 |  | 21.0942 |  | 1024.19 |  | 381 |  | 1
18.07.2022 19:11:35 |  | 29.9202 |  | 21.3836 |  | 1024.26 |  | 388 |  | 1
18.07.2022 19:16:35 |  | 29.8191 |  | 21.4975 |  | 1024.18 |  | 390 |  | 1
18.07.2022 19:21:35 |  | 29.6585 |  | 21.4841 |  | 1024.12 |  | 388 |  | 1
18.07.2022 19:26:35 |  | 29.6726 |  | 21.6255 |  | 1024.1 |  | 401 |  | 1
18.07.2022 19:31:35 |  | 29.5835 |  | 21.4167 |  | 1024.05 |  | 410 |  | 1
18.07.2022 19:36:35 |  | 29.596 |  | 21.601 |  | 1024 |  | 407 |  | 1
18.07.2022 19:41:35 |  | 29.5159 |  | 21.8793 |  | 1023.98 |  | 410 |  | 1
18.07.2022 19:46:35 |  | 29.468 |  | 22.2315 |  | 1023.98 |  | 398 |  | 1
18.07.2022 19:51:35 |  | 29.4441 |  | 22.1277 |  | 1023.98 |  | 388 |  | 1
18.07.2022 19:56:35 |  | 29.448 |  | 22.1687 |  | 1023.96 |  | 402 |  | 1
18.07.2022 20:01:35 |  | 29.3606 |  | 22.2223 |  | 1024 |  | 384 |  | 1
18.07.2022 20:06:35 |  | 29.2871 |  | 22.2873 |  | 1023.87 |  | 384 |  | 1
18.07.2022 20:11:35 |  | 29.2278 |  | 22.506 |  | 1023.98 |  | 380 |  | 1
18.07.2022 20:16:35 |  | 29.1892 |  | 22.6348 |  | 1023.98 |  | 383 |  | 1
18.07.2022 20:21:35 |  | 29.097 |  | 22.6777 |  | 1023.98 |  | 390 |  | 1
18.07.2022 20:26:35 |  | 29.0408 |  | 23.0286 |  | 1024.08 |  | 387 |  | 1
18.07.2022 20:31:35 |  | 28.9402 |  | 23.2739 |  | 1023.96 |  | 405 |  | 1
18.07.2022 20:36:35 |  | 28.8299 |  | 23.8026 |  | 1023.96 |  | 387 |  | 1
18.07.2022 20:41:35 |  | 28.7005 |  | 24.2074 |  | 1023.94 |  | 392 |  | 1
18.07.2022 20:46:35 |  | 28.5977 |  | 24.4926 |  | 1023.96 |  | 396 |  | 1
18.07.2022 20:51:35 |  | 28.5252 |  | 24.9123 |  | 1023.98 |  | 386 |  | 1
18.07.2022 20:56:35 |  | 28.4671 |  | 25.3839 |  | 1023.9 |  | 381 |  | 1
18.07.2022 21:01:35 |  | 28.3135 |  | 27.1044 |  | 1023.94 |  | 385 |  | 1
18.07.2022 21:06:35 |  | 28.1724 |  | 27.344 |  | 1023.9 |  | 392 |  | 1
18.07.2022 21:11:35 |  | 28.0591 |  | 27.8295 |  | 1023.9 |  | 397 |  | 1
18.07.2022 21:16:35 |  | 27.9505 |  | 28.2544 |  | 1023.81 |  | 397 |  | 1
18.07.2022 21:21:35 |  | 27.8592 |  | 28.2451 |  | 1023.9 |  | 401 |  | 1
18.07.2022 21:26:35 |  | 27.698 |  | 28.0971 |  | 1023.7 |  | 385 |  | 1
18.07.2022 21:31:35 |  | 27.5974 |  | 28.2691 |  | 1023.62 |  | 391 |  | 1
18.07.2022 21:36:35 |  | 27.3362 |  | 29.6591 |  | 1023.74 |  | 400 |  | 1
18.07.2022 21:41:35 |  | 27.1853 |  | 30.2602 |  | 1023.8 |  | 421 |  | 1
18.07.2022 21:46:35 |  | 26.9702 |  | 30.9245 |  | 1023.74 |  | 421 |  | 1
18.07.2022 21:51:35 |  | 26.8116 |  | 31.3214 |  | 1023.9 |  | 411 |  | 1
18.07.2022 21:56:35 |  | 26.6306 |  | 32.1196 |  | 1023.87 |  | 416 |  | 1
18.07.2022 22:01:35 |  | 26.4871 |  | 33.1029 |  | 1023.81 |  | 437 |  | 1
18.07.2022 22:06:35 |  | 26.2083 |  | 34.2511 |  | 1023.84 |  | 417 |  | 1
18.07.2022 22:11:35 |  | 26.0921 |  | 34.4895 |  | 1023.87 |  | 411 |  | 1
18.07.2022 22:16:35 |  | 26.0342 |  | 34.6742 |  | 1023.9 |  | 409 |  | 1
18.07.2022 22:21:35 |  | 25.92 |  | 34.973 |  | 1023.8 |  | 409 |  | 1
18.07.2022 22:26:35 |  | 25.71 |  | 35.5019 |  | 1023.9 |  | 419 |  | 1
18.07.2022 22:31:35 |  | 25.5769 |  | 35.667 |  | 1023.8 |  | 416 |  | 1
18.07.2022 22:36:35 |  | 25.4864 |  | 35.958 |  | 1023.81 |  | 426 |  | 1
18.07.2022 22:41:35 |  | 25.3587 |  | 36.3752 |  | 1023.9 |  | 417 |  | 1
18.07.2022 22:46:35 |  | 25.1341 |  | 36.9006 |  | 1023.9 |  | 420 |  | 1
18.07.2022 22:51:35 |  | 24.8655 |  | 37.5404 |  | 1023.9 |  | 406 |  | 1
18.07.2022 22:56:35 |  | 24.7273 |  | 37.8344 |  | 1023.9 |  | 421 |  | 1
18.07.2022 23:01:35 |  | 24.6678 |  | 37.4652 |  | 1023.8 |  | 411 |  | 1
18.07.2022 23:06:35 |  | 24.6033 |  | 37.8186 |  | 1023.7 |  | 414 |  | 1
18.07.2022 23:11:35 |  | 24.4007 |  | 38.2244 |  | 1023.8 |  | 411 |  | 1
18.07.2022 23:16:35 |  | 24.2747 |  | 38.3889 |  | 1023.8 |  | 428 |  | 1
18.07.2022 23:21:35 |  | 24.2097 |  | 39.1229 |  | 1023.7 |  | 423 |  | 1
18.07.2022 23:26:35 |  | 24.0222 |  | 39.5998 |  | 1023.84 |  | 408 |  | 1
18.07.2022 23:31:35 |  | 23.9788 |  | 39.6442 |  | 1023.8 |  | 419 |  | 1
18.07.2022 23:36:35 |  | 23.7386 |  | 39.7427 |  | 1023.67 |  | 417 |  | 1
18.07.2022 23:41:35 |  | 23.5918 |  | 40.0838 |  | 1023.7 |  | 394 |  | 1
18.07.2022 23:46:35 |  | 23.4734 |  | 40.819 |  | 1023.7 |  | 417 |  | 1
18.07.2022 23:51:35 |  | 23.4463 |  | 40.9955 |  | 1023.7 |  | 414 |  | 1
18.07.2022 23:56:35 |  | 23.3172 |  | 41.2883 |  | 1023.7 |  | 417 |  | 1
19.07.2022 00:01:35 |  | 23.1961 |  | 41.652 |  | 1023.7 |  | 417 |  | 1
19.07.2022 00:06:35 |  | 23.1038 |  | 41.9494 |  | 1023.63 |  | 419 |  | 1
19.07.2022 00:11:35 |  | 22.9317 |  | 42.1055 |  | 1023.62 |  | 412 |  | 1
19.07.2022 00:16:35 |  | 22.7967 |  | 42.5965 |  | 1023.46 |  | 409 |  | 1
19.07.2022 00:21:35 |  | 22.6643 |  | 42.6979 |  | 1023.46 |  | 405 |  | 1
19.07.2022 00:26:35 |  | 22.6704 |  | 42.9485 |  | 1023.42 |  | 430 |  | 1
19.07.2022 00:31:35 |  | 22.6304 |  | 43.0728 |  | 1023.44 |  | 427 |  | 1
19.07.2022 00:36:35 |  | 22.5511 |  | 43.1215 |  | 1023.42 |  | 414 |  | 1
19.07.2022 00:41:35 |  | 22.5303 |  | 43.2983 |  | 1023.38 |  | 437 |  | 1
19.07.2022 00:46:35 |  | 22.3535 |  | 43.4729 |  | 1023.34 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 00:51:35 |  | 22.2073 |  | 44.0808 |  | 1023.44 |  | 414 |  | 1
19.07.2022 00:56:35 |  | 22.0833 |  | 44.3822 |  | 1023.39 |  | 418 |  | 1
19.07.2022 01:01:35 |  | 21.9512 |  | 44.6024 |  | 1023.49 |  | 411 |  | 1
19.07.2022 01:06:35 |  | 21.8538 |  | 44.658 |  | 1023.35 |  | 396 |  | 1
19.07.2022 01:11:35 |  | 21.7522 |  | 44.8326 |  | 1023.42 |  | 425 |  | 1
19.07.2022 01:16:35 |  | 21.6253 |  | 45.0034 |  | 1023.39 |  | 410 |  | 1
19.07.2022 01:21:35 |  | 21.5179 |  | 45.0973 |  | 1023.39 |  | 432 |  | 1
19.07.2022 01:26:35 |  | 21.4212 |  | 45.4516 |  | 1023.42 |  | 414 |  | 1
19.07.2022 01:31:35 |  | 21.3138 |  | 45.6149 |  | 1023.49 |  | 434 |  | 1
19.07.2022 01:36:35 |  | 21.261 |  | 45.6071 |  | 1023.35 |  | 415 |  | 1
19.07.2022 01:41:35 |  | 21.1907 |  | 45.7858 |  | 1023.52 |  | 409 |  | 1
19.07.2022 01:46:35 |  | 21.1131 |  | 45.7743 |  | 1023.44 |  | 440 |  | 1
19.07.2022 01:51:35 |  | 21.0413 |  | 45.9527 |  | 1023.42 |  | 418 |  | 1
19.07.2022 01:56:35 |  | 21.1411 |  | 45.7188 |  | 1023.42 |  | 425 |  | 1
19.07.2022 02:01:35 |  | 21.0135 |  | 45.8193 |  | 1023.39 |  | 425 |  | 1
19.07.2022 02:06:35 |  | 20.899 |  | 46.2299 |  | 1023.35 |  | 415 |  | 1
19.07.2022 02:11:35 |  | 20.7093 |  | 46.6985 |  | 1023.38 |  | 437 |  | 1
19.07.2022 02:16:35 |  | 20.564 |  | 46.9846 |  | 1023.35 |  | 410 |  | 1
19.07.2022 02:21:35 |  | 20.4685 |  | 47.2681 |  | 1023.25 |  | 428 |  | 1
19.07.2022 02:26:35 |  | 20.3445 |  | 47.8053 |  | 1023.31 |  | 438 |  | 1
19.07.2022 02:31:35 |  | 20.2903 |  | 47.8566 |  | 1023.31 |  | 440 |  | 1
19.07.2022 02:36:35 |  | 20.2051 |  | 48.1611 |  | 1023.24 |  | 438 |  | 1
19.07.2022 02:41:35 |  | 20.1165 |  | 48.455 |  | 1023.24 |  | 428 |  | 1
19.07.2022 02:46:35 |  | 20.0469 |  | 48.6922 |  | 1023.14 |  | 440 |  | 1
19.07.2022 02:51:35 |  | 20.0017 |  | 48.8737 |  | 1023.24 |  | 433 |  | 1
19.07.2022 02:56:35 |  | 19.9583 |  | 49.1149 |  | 1023.24 |  | 438 |  | 0
19.07.2022 03:01:35 |  | 19.9175 |  | 49.4853 |  | 1023.24 |  | 436 |  | 0
19.07.2022 03:06:35 |  | 19.8904 |  | 49.5306 |  | 1023.16 |  | 452 |  | 0
19.07.2022 03:11:35 |  | 19.8548 |  | 49.525 |  | 1023.21 |  | 451 |  | 0
19.07.2022 03:16:35 |  | 19.7779 |  | 49.7012 |  | 1023.24 |  | 452 |  | 0
19.07.2022 03:21:35 |  | 19.6382 |  | 49.8674 |  | 1023.31 |  | 470 |  | 0
19.07.2022 03:26:35 |  | 19.5628 |  | 50.1725 |  | 1023.31 |  | 450 |  | 0
19.07.2022 03:31:35 |  | 19.49 |  | 50.5373 |  | 1023.31 |  | 437 |  | 0
19.07.2022 03:36:35 |  | 19.3958 |  | 50.8986 |  | 1023.28 |  | 457 |  | 0
19.07.2022 03:41:35 |  | 19.3221 |  | 50.8867 |  | 1023.11 |  | 452 |  | 0
19.07.2022 03:46:35 |  | 19.3225 |  | 50.956 |  | 1023.28 |  | 440 |  | 0
19.07.2022 03:51:35 |  | 19.2747 |  | 51.0671 |  | 1023.28 |  | 440 |  | 0
19.07.2022 03:56:35 |  | 19.2188 |  | 51.2462 |  | 1023.16 |  | 445 |  | 0
19.07.2022 04:01:35 |  | 19.1145 |  | 50.7245 |  | 1023.04 |  | 438 |  | 0
19.07.2022 04:06:35 |  | 19.0828 |  | 50.9074 |  | 1023.16 |  | 435 |  | 0
19.07.2022 04:11:35 |  | 18.9925 |  | 51.0116 |  | 1023.18 |  | 441 |  | 0
19.07.2022 04:16:35 |  | 18.9431 |  | 51.063 |  | 1023.04 |  | 425 |  | 0
19.07.2022 04:21:35 |  | 18.8338 |  | 51.1837 |  | 1023.04 |  | 437 |  | 0
19.07.2022 04:26:35 |  | 18.7334 |  | 52.0374 |  | 1022.96 |  | 446 |  | 0
19.07.2022 04:31:35 |  | 18.636 |  | 52.5255 |  | 1023.04 |  | 448 |  | 0
19.07.2022 04:36:35 |  | 18.5867 |  | 52.9604 |  | 1022.9 |  | 442 |  | 0
19.07.2022 04:41:35 |  | 18.5437 |  | 53.4588 |  | 1022.96 |  | 473 |  | 0
19.07.2022 04:46:35 |  | 18.5276 |  | 53.4561 |  | 1022.96 |  | 454 |  | 0
19.07.2022 04:51:35 |  | 18.2664 |  | 54.1034 |  | 1023.14 |  | 454 |  | 0
19.07.2022 04:56:35 |  | 17.9275 |  | 54.9634 |  | 1023.04 |  | 454 |  | 0
19.07.2022 05:01:35 |  | 17.6861 |  | 55.8388 |  | 1023 |  | 457 |  | 0
19.07.2022 05:06:35 |  | 17.8763 |  | 55.2702 |  | 1023.04 |  | 466 |  | 0
19.07.2022 05:11:35 |  | 17.7971 |  | 55.7497 |  | 1022.96 |  | 452 |  | 0
19.07.2022 05:16:35 |  | 17.9912 |  | 55.1717 |  | 1023.01 |  | 455 |  | 0
19.07.2022 05:21:35 |  | 17.9593 |  | 55.2352 |  | 1023.01 |  | 487 |  | 0
19.07.2022 05:26:35 |  | 17.742 |  | 55.7401 |  | 1022.96 |  | 469 |  | 0
19.07.2022 05:31:35 |  | 17.6199 |  | 56.0343 |  | 1023.04 |  | 445 |  | 0
19.07.2022 05:36:35 |  | 17.628 |  | 56.0357 |  | 1022.9 |  | 445 |  | 0
19.07.2022 05:41:35 |  | 17.6243 |  | 55.9167 |  | 1023.01 |  | 465 |  | 0
19.07.2022 05:46:35 |  | 17.6585 |  | 55.6664 |  | 1022.96 |  | 448 |  | 0
19.07.2022 05:51:35 |  | 17.6155 |  | 55.9152 |  | 1023.04 |  | 471 |  | 0
19.07.2022 05:56:35 |  | 17.5415 |  | 56.2078 |  | 1022.97 |  | 480 |  | 0
19.07.2022 06:01:35 |  | 17.6101 |  | 56.4071 |  | 1023.04 |  | 455 |  | 0
19.07.2022 06:06:35 |  | 17.7478 |  | 56.0665 |  | 1023.04 |  | 484 |  | 0
19.07.2022 06:11:35 |  | 17.8782 |  | 55.6651 |  | 1023.04 |  | 466 |  | 0
19.07.2022 06:16:35 |  | 17.8225 |  | 55.5272 |  | 1023 |  | 482 |  | 0
19.07.2022 06:21:35 |  | 18.1028 |  | 54.8948 |  | 1023.04 |  | 484 |  | 0
19.07.2022 06:26:35 |  | 18.1451 |  | 54.7244 |  | 1023.21 |  | 473 |  | 0
19.07.2022 06:31:35 |  | 18.0606 |  | 54.8876 |  | 1023.21 |  | 468 |  | 0
19.07.2022 06:36:35 |  | 17.9192 |  | 55.0606 |  | 1023.24 |  | 482 |  | 0
19.07.2022 06:41:35 |  | 17.9168 |  | 55.4943 |  | 1023.24 |  | 475 |  | 0
19.07.2022 06:46:35 |  | 18.1516 |  | 54.7947 |  | 1023.24 |  | 473 |  | 0
19.07.2022 06:51:35 |  | 17.9409 |  | 55.7451 |  | 1023.21 |  | 498 |  | 0
19.07.2022 06:56:35 |  | 17.8294 |  | 56.1004 |  | 1023.14 |  | 490 |  | 0
19.07.2022 07:01:35 |  | 17.7364 |  | 56.518 |  | 1023.06 |  | 486 |  | 0
19.07.2022 07:06:35 |  | 17.9041 |  | 56.0543 |  | 1023.14 |  | 487 |  | 0
19.07.2022 07:11:35 |  | 18.168 |  | 55.2417 |  | 1023.04 |  | 489 |  | 0
19.07.2022 07:16:35 |  | 17.9744 |  | 55.8693 |  | 1023.06 |  | 491 |  | 0
19.07.2022 07:21:35 |  | 18.4676 |  | 54.5525 |  | 1023.21 |  | 471 |  | 0
19.07.2022 07:26:35 |  | 18.7989 |  | 53.9862 |  | 1023.14 |  | 457 |  | 0
19.07.2022 07:31:35 |  | 18.8672 |  | 53.7506 |  | 1023.24 |  | 470 |  | 0
19.07.2022 07:36:35 |  | 19.1399 |  | 53.282 |  | 1023.24 |  | 505 |  | 0
19.07.2022 07:41:35 |  | 19.3557 |  | 52.6845 |  | 1023.14 |  | 490 |  | 0
19.07.2022 07:46:35 |  | 18.7888 |  | 54.0537 |  | 1023.04 |  | 491 |  | 0
19.07.2022 07:51:35 |  | 19.4925 |  | 52.6576 |  | 1023.25 |  | 473 |  | 0
19.07.2022 07:56:35 |  | 19.6814 |  | 52.1836 |  | 1023.14 |  | 462 |  | 0
19.07.2022 08:01:35 |  | 19.95 |  | 51.3452 |  | 1023.24 |  | 478 |  | 0
19.07.2022 08:06:35 |  | 19.8948 |  | 51.594 |  | 1023.14 |  | 481 |  | 0
19.07.2022 08:11:35 |  | 20.0701 |  | 51.6822 |  | 1023.34 |  | 465 |  | 1
19.07.2022 08:16:35 |  | 20.1778 |  | 51.0746 |  | 1023.25 |  | 464 |  | 1
19.07.2022 08:21:35 |  | 20.5032 |  | 50.4222 |  | 1023.24 |  | 455 |  | 1
19.07.2022 08:26:35 |  | 20.8255 |  | 49.6686 |  | 1023.24 |  | 482 |  | 1
19.07.2022 08:31:35 |  | 21.1844 |  | 48.7305 |  | 1023.21 |  | 458 |  | 1
19.07.2022 08:36:35 |  | 21.4661 |  | 48.0774 |  | 1023.34 |  | 500 |  | 1
19.07.2022 08:41:35 |  | 21.7522 |  | 47.3242 |  | 1023.24 |  | 476 |  | 1
19.07.2022 08:46:35 |  | 22.1199 |  | 46.5723 |  | 1023.34 |  | 464 |  | 1
19.07.2022 08:51:35 |  | 22.2744 |  | 46.0366 |  | 1023.24 |  | 463 |  | 1
19.07.2022 08:56:35 |  | 22.5384 |  | 45.3969 |  | 1023.24 |  | 477 |  | 1
19.07.2022 09:01:35 |  | 22.6951 |  | 44.9903 |  | 1023.14 |  | 459 |  | 1
19.07.2022 09:06:35 |  | 22.5183 |  | 45.3939 |  | 1023.24 |  | 458 |  | 1
19.07.2022 09:11:35 |  | 22.6961 |  | 45.2303 |  | 1023.24 |  | 478 |  | 1
19.07.2022 09:16:35 |  | 23.4864 |  | 43.324 |  | 1023.24 |  | 462 |  | 1
19.07.2022 09:21:35 |  | 23.4182 |  | 43.1342 |  | 1023.16 |  | 474 |  | 1
19.07.2022 09:26:35 |  | 23.6114 |  | 42.4103 |  | 1023.24 |  | 466 |  | 1
19.07.2022 09:31:35 |  | 23.9937 |  | 42.3333 |  | 1023.31 |  | 489 |  | 1
19.07.2022 09:36:35 |  | 24.3181 |  | 40.502 |  | 1023.31 |  | 471 |  | 1
19.07.2022 09:41:35 |  | 24.5572 |  | 40.2831 |  | 1023.25 |  | 458 |  | 1
19.07.2022 09:46:35 |  | 25.3914 |  | 38.0903 |  | 1023.42 |  | 453 |  | 1
19.07.2022 09:51:35 |  | 25.8645 |  | 36.4277 |  | 1023.42 |  | 440 |  | 1
19.07.2022 09:56:35 |  | 25.5218 |  | 36.8182 |  | 1023.34 |  | 419 |  | 1
19.07.2022 10:01:35 |  | 25.844 |  | 35.1957 |  | 1023.34 |  | 426 |  | 1
19.07.2022 10:06:35 |  | 26.0618 |  | 34.1632 |  | 1023.34 |  | 431 |  | 1
19.07.2022 10:11:35 |  | 26.1414 |  | 32.922 |  | 1023.28 |  | 434 |  | 1
19.07.2022 10:16:35 |  | 26.4595 |  | 31.7168 |  | 1023.24 |  | 428 |  | 1
19.07.2022 10:21:35 |  | 26.9588 |  | 30.903 |  | 1023.31 |  | 424 |  | 1
19.07.2022 10:26:35 |  | 27.918 |  | 29.9639 |  | 1023.24 |  | 427 |  | 1
19.07.2022 10:31:35 |  | 27.9402 |  | 29.7128 |  | 1023.38 |  | 414 |  | 1
19.07.2022 10:36:35 |  | 28.4322 |  | 29.4503 |  | 1023.31 |  | 428 |  | 1
19.07.2022 10:41:35 |  | 28.5686 |  | 27.8072 |  | 1023.34 |  | 415 |  | 1
19.07.2022 10:46:35 |  | 28.9431 |  | 26.6483 |  | 1023.34 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 10:51:35 |  | 29.2005 |  | 26.1852 |  | 1023.38 |  | 408 |  | 1
19.07.2022 10:56:35 |  | 29.5984 |  | 25.7858 |  | 1023.25 |  | 398 |  | 1
19.07.2022 11:01:35 |  | 29.3074 |  | 25.6462 |  | 1023.38 |  | 385 |  | 1
19.07.2022 11:06:35 |  | 29.9436 |  | 23.5461 |  | 1023.38 |  | 384 |  | 1
19.07.2022 11:11:35 |  | 30.0962 |  | 23.5495 |  | 1023.38 |  | 378 |  | 1
19.07.2022 11:16:35 |  | 29.6267 |  | 24.1695 |  | 1023.34 |  | 389 |  | 1
19.07.2022 11:21:35 |  | 29.8474 |  | 24.5461 |  | 1023.14 |  | 392 |  | 1
19.07.2022 11:26:35 |  | 30.2129 |  | 23.6721 |  | 1023.34 |  | 399 |  | 1
19.07.2022 11:31:35 |  | 30.188 |  | 23.731 |  | 1023.25 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 11:36:35 |  | 30.7913 |  | 22.8351 |  | 1023.34 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 11:41:35 |  | 30.7547 |  | 22.9545 |  | 1023.14 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 11:46:35 |  | 30.8938 |  | 22.5376 |  | 1023.24 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 11:51:35 |  | 31.1053 |  | 22.4536 |  | 1023.04 |  | 400 |  | 1
19.07.2022 11:56:35 |  | 31.3655 |  | 20.5935 |  | 1023.16 |  | 386 |  | 1
19.07.2022 12:01:35 |  | 31.418 |  | 20.301 |  | 1023.24 |  | 400 |  | 1
19.07.2022 12:06:35 |  | 31.4871 |  | 20.2349 |  | 1023.06 |  | 396 |  | 1
19.07.2022 12:11:35 |  | 32.1504 |  | 19.8369 |  | 1023.25 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 12:16:35 |  | 32.0257 |  | 20.0013 |  | 1023.25 |  | 393 |  | 1
19.07.2022 12:21:35 |  | 32.1248 |  | 19.7631 |  | 1023.25 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 12:26:35 |  | 32.0664 |  | 19.7585 |  | 1023.24 |  | 382 |  | 1
19.07.2022 12:31:35 |  | 32.3138 |  | 19.5934 |  | 1023.24 |  | 412 |  | 1
19.07.2022 12:36:35 |  | 32.283 |  | 19.1294 |  | 1023.18 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 12:41:35 |  | 32.5884 |  | 19.2658 |  | 1023.14 |  | 399 |  | 1
19.07.2022 12:46:35 |  | 32.448 |  | 19.2037 |  | 1023.18 |  | 383 |  | 1
19.07.2022 12:51:35 |  | 32.303 |  | 19.7669 |  | 1023.11 |  | 394 |  | 1
19.07.2022 12:56:35 |  | 32.5869 |  | 19.7893 |  | 1023.21 |  | 383 |  | 1
19.07.2022 13:01:35 |  | 32.4917 |  | 20.0178 |  | 1023.14 |  | 393 |  | 1
19.07.2022 13:06:35 |  | 33.0335 |  | 19.2489 |  | 1023.14 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 13:11:35 |  | 33.0061 |  | 19.2879 |  | 1023.01 |  | 400 |  | 1
19.07.2022 13:16:35 |  | 32.5418 |  | 19.6112 |  | 1022.97 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 13:21:35 |  | 32.8159 |  | 19.5711 |  | 1022.93 |  | 386 |  | 1
19.07.2022 13:26:35 |  | 32.7085 |  | 19.3265 |  | 1022.9 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 13:31:35 |  | 32.6748 |  | 19.1904 |  | 1022.9 |  | 399 |  | 1
19.07.2022 13:36:35 |  | 32.8435 |  | 18.9877 |  | 1022.86 |  | 410 |  | 1
19.07.2022 13:41:35 |  | 32.8704 |  | 18.9178 |  | 1022.86 |  | 403 |  | 1
19.07.2022 13:46:35 |  | 33.3406 |  | 18.388 |  | 1022.86 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 13:51:35 |  | 33.0281 |  | 18.529 |  | 1022.86 |  | 392 |  | 1
19.07.2022 13:56:35 |  | 33.0523 |  | 18.572 |  | 1022.68 |  | 386 |  | 1
19.07.2022 14:01:35 |  | 33.0489 |  | 18.3558 |  | 1022.69 |  | 410 |  | 1
19.07.2022 14:06:35 |  | 33.0633 |  | 18.2439 |  | 1022.68 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 14:11:35 |  | 32.9471 |  | 16.889 |  | 1022.68 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 14:16:35 |  | 32.7859 |  | 17.5658 |  | 1022.62 |  | 381 |  | 1
19.07.2022 14:21:35 |  | 33.0977 |  | 17.7632 |  | 1022.58 |  | 385 |  | 1
19.07.2022 14:26:35 |  | 33.1663 |  | 17.2542 |  | 1022.5 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 14:31:35 |  | 33.1043 |  | 17.5376 |  | 1022.48 |  | 378 |  | 1
19.07.2022 14:36:35 |  | 32.8982 |  | 17.0397 |  | 1022.48 |  | 384 |  | 1
19.07.2022 14:41:35 |  | 32.9964 |  | 16.7589 |  | 1022.3 |  | 381 |  | 1
19.07.2022 14:46:35 |  | 32.9893 |  | 17.1798 |  | 1022.3 |  | 377 |  | 1
19.07.2022 14:51:35 |  | 33.0127 |  | 16.8834 |  | 1022.3 |  | 385 |  | 1
19.07.2022 14:56:35 |  | 33.1663 |  | 17.357 |  | 1022.4 |  | 416 |  | 1
19.07.2022 15:01:35 |  | 33.458 |  | 17.3163 |  | 1022.3 |  | 386 |  | 1
19.07.2022 15:06:35 |  | 33.4954 |  | 16.6397 |  | 1022.24 |  | 381 |  | 1
19.07.2022 15:11:35 |  | 33.386 |  | 16.9613 |  | 1022.2 |  | 393 |  | 1
19.07.2022 15:16:35 |  | 33.3433 |  | 17.0303 |  | 1022.13 |  | 381 |  | 1
19.07.2022 15:21:35 |  | 33.293 |  | 16.605 |  | 1022.22 |  | 413 |  | 1
19.07.2022 15:26:35 |  | 33.3523 |  | 16.9486 |  | 1022.16 |  | 398 |  | 1
19.07.2022 15:31:35 |  | 33.3069 |  | 17.4803 |  | 1022.02 |  | 384 |  | 1
19.07.2022 15:36:35 |  | 33.4605 |  | 17.0695 |  | 1022.02 |  | 377 |  | 1
19.07.2022 15:41:35 |  | 33.325 |  | 17.3684 |  | 1021.92 |  | 407 |  | 1
19.07.2022 15:46:35 |  | 33.6187 |  | 17.2558 |  | 1021.92 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 15:51:35 |  | 33.4305 |  | 17.376 |  | 1021.82 |  | 411 |  | 1
19.07.2022 15:56:35 |  | 33.3929 |  | 17.5894 |  | 1021.74 |  | 401 |  | 1
19.07.2022 16:01:35 |  | 33.4339 |  | 16.8515 |  | 1021.61 |  | 392 |  | 1
19.07.2022 16:06:35 |  | 33.4593 |  | 17.5942 |  | 1021.68 |  | 394 |  | 1
19.07.2022 16:11:35 |  | 33.386 |  | 17.414 |  | 1021.64 |  | 391 |  | 1
19.07.2022 16:16:35 |  | 33.302 |  | 17.1816 |  | 1021.71 |  | 406 |  | 1
19.07.2022 16:21:35 |  | 33.5281 |  | 17.9492 |  | 1021.58 |  | 406 |  | 1
19.07.2022 16:26:35 |  | 33.4546 |  | 17.9335 |  | 1021.56 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 16:31:35 |  | 33.4329 |  | 17.191 |  | 1021.54 |  | 402 |  | 1
19.07.2022 16:36:35 |  | 33.2845 |  | 17.1701 |  | 1021.43 |  | 394 |  | 1
19.07.2022 16:41:35 |  | 33.3977 |  | 17.3634 |  | 1021.37 |  | 392 |  | 1
19.07.2022 16:46:35 |  | 33.4637 |  | 17.1829 |  | 1021.36 |  | 391 |  | 1
19.07.2022 16:51:35 |  | 33.5222 |  | 16.9504 |  | 1021.26 |  | 415 |  | 1
19.07.2022 16:56:35 |  | 33.5794 |  | 17.0162 |  | 1021.26 |  | 412 |  | 1
19.07.2022 17:01:35 |  | 33.5706 |  | 16.6038 |  | 1021.18 |  | 396 |  | 1
19.07.2022 17:06:35 |  | 33.5618 |  | 17.0767 |  | 1021.18 |  | 407 |  | 1
19.07.2022 17:11:35 |  | 33.5008 |  | 17.8854 |  | 1020.98 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 17:16:35 |  | 33.5428 |  | 17.415 |  | 1021.08 |  | 406 |  | 1
19.07.2022 17:21:35 |  | 33.5315 |  | 17.3525 |  | 1021.02 |  | 387 |  | 1
19.07.2022 17:26:35 |  | 33.5957 |  | 16.8424 |  | 1020.99 |  | 411 |  | 1
19.07.2022 17:31:35 |  | 33.6389 |  | 17.2573 |  | 1020.98 |  | 389 |  | 1
19.07.2022 17:36:35 |  | 33.4861 |  | 17.1228 |  | 1020.91 |  | 391 |  | 1
19.07.2022 17:41:35 |  | 33.5638 |  | 17.1901 |  | 1020.95 |  | 398 |  | 1
19.07.2022 17:46:35 |  | 33.5388 |  | 17.1265 |  | 1020.99 |  | 406 |  | 1
19.07.2022 17:51:35 |  | 33.4131 |  | 17.0558 |  | 1020.9 |  | 392 |  | 1
19.07.2022 17:56:35 |  | 33.4519 |  | 16.8322 |  | 1020.8 |  | 397 |  | 1
19.07.2022 18:01:35 |  | 33.5982 |  | 16.0293 |  | 1020.84 |  | 388 |  | 1
19.07.2022 18:06:35 |  | 33.5066 |  | 15.8892 |  | 1020.63 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 18:11:35 |  | 33.4871 |  | 15.7335 |  | 1020.7 |  | 407 |  | 1
19.07.2022 18:16:35 |  | 33.468 |  | 15.8866 |  | 1020.62 |  | 407 |  | 1
19.07.2022 18:21:35 |  | 33.5811 |  | 15.3899 |  | 1020.62 |  | 416 |  | 1
19.07.2022 18:26:35 |  | 33.4578 |  | 15.2582 |  | 1020.53 |  | 389 |  | 1
19.07.2022 18:31:35 |  | 33.6438 |  | 15.4455 |  | 1020.53 |  | 385 |  | 1
19.07.2022 18:36:35 |  | 33.4734 |  | 15.8869 |  | 1020.52 |  | 407 |  | 1
19.07.2022 18:41:35 |  | 33.3055 |  | 16.0092 |  | 1020.39 |  | 384 |  | 1
19.07.2022 18:46:35 |  | 33.3753 |  | 15.3761 |  | 1020.42 |  | 422 |  | 1
19.07.2022 18:51:35 |  | 33.2273 |  | 15.8291 |  | 1020.42 |  | 401 |  | 1
19.07.2022 18:56:35 |  | 33.354 |  | 15.5393 |  | 1020.42 |  | 403 |  | 1
19.07.2022 19:01:35 |  | 33.3553 |  | 15.3748 |  | 1020.42 |  | 396 |  | 1
19.07.2022 19:06:35 |  | 33.2957 |  | 15.5971 |  | 1020.42 |  | 394 |  | 1
19.07.2022 19:11:35 |  | 33.179 |  | 16.1137 |  | 1020.42 |  | 416 |  | 1
19.07.2022 19:16:35 |  | 33.1595 |  | 16.3489 |  | 1020.33 |  | 399 |  | 1
19.07.2022 19:21:35 |  | 33.0891 |  | 15.9945 |  | 1020.42 |  | 399 |  | 1
19.07.2022 19:26:35 |  | 33.0169 |  | 16.1642 |  | 1020.42 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 19:31:35 |  | 32.8557 |  | 17.0778 |  | 1020.36 |  | 400 |  | 1
19.07.2022 19:36:35 |  | 32.7808 |  | 17.4114 |  | 1020.32 |  | 409 |  | 1
19.07.2022 19:41:35 |  | 32.7835 |  | 17.7094 |  | 1020.24 |  | 412 |  | 1
19.07.2022 19:46:35 |  | 32.7273 |  | 17.8696 |  | 1020.24 |  | 413 |  | 1
19.07.2022 19:51:35 |  | 32.6966 |  | 17.8674 |  | 1020.24 |  | 414 |  | 1
19.07.2022 19:56:35 |  | 32.617 |  | 17.995 |  | 1020.05 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 20:01:35 |  | 32.7596 |  | 17.8104 |  | 1020.08 |  | 391 |  | 1
19.07.2022 20:06:35 |  | 32.6512 |  | 18.2747 |  | 1020.15 |  | 381 |  | 1
19.07.2022 20:11:35 |  | 32.5843 |  | 18.6906 |  | 1020.15 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 20:16:35 |  | 32.6106 |  | 18.8672 |  | 1020.14 |  | 408 |  | 1
19.07.2022 20:21:35 |  | 32.3931 |  | 19.0763 |  | 1020.15 |  | 406 |  | 1
19.07.2022 20:26:35 |  | 32.2112 |  | 19.2469 |  | 1020.18 |  | 408 |  | 1
19.07.2022 20:31:35 |  | 32.1595 |  | 19.3044 |  | 1020.14 |  | 406 |  | 1
19.07.2022 20:36:35 |  | 32.1638 |  | 19.4176 |  | 1020.14 |  | 404 |  | 1
19.07.2022 20:41:35 |  | 32.0471 |  | 19.593 |  | 1020.15 |  | 388 |  | 1
19.07.2022 20:46:35 |  | 32.0091 |  | 19.8872 |  | 1020.15 |  | 401 |  | 1
19.07.2022 20:51:35 |  | 31.7615 |  | 20.1032 |  | 1019.96 |  | 403 |  | 1
19.07.2022 20:56:35 |  | 31.6587 |  | 20.3408 |  | 1020.14 |  | 382 |  | 1
19.07.2022 21:01:35 |  | 31.5113 |  | 20.5541 |  | 1020.04 |  | 412 |  | 1
19.07.2022 21:06:35 |  | 31.4351 |  | 20.9346 |  | 1020.01 |  | 401 |  | 1
19.07.2022 21:11:35 |  | 31.3513 |  | 21.155 |  | 1020.01 |  | 414 |  | 1
19.07.2022 21:16:35 |  | 31.2456 |  | 21.3202 |  | 1020.04 |  | 384 |  | 1
19.07.2022 21:21:35 |  | 31.1541 |  | 21.4455 |  | 1019.97 |  | 412 |  | 1
19.07.2022 21:26:35 |  | 31.0877 |  | 21.3786 |  | 1020.04 |  | 382 |  | 1
19.07.2022 21:31:35 |  | 30.9378 |  | 21.6114 |  | 1020.11 |  | 408 |  | 1
19.07.2022 21:36:35 |  | 30.8091 |  | 22.0188 |  | 1020.14 |  | 386 |  | 1
19.07.2022 21:41:35 |  | 30.7928 |  | 22.0794 |  | 1020.04 |  | 399 |  | 1
19.07.2022 21:46:35 |  | 30.6297 |  | 22.1063 |  | 1020.14 |  | 378 |  | 1
19.07.2022 21:51:35 |  | 30.5406 |  | 22.3539 |  | 1020.21 |  | 395 |  | 1
19.07.2022 21:56:35 |  | 30.3889 |  | 22.5144 |  | 1020.11 |  | 389 |  | 1
19.07.2022 22:01:35 |  | 30.3189 |  | 22.8246 |  | 1020.24 |  | 396 |  | 1
19.07.2022 22:06:35 |  | 30.2097 |  | 23.3556 |  | 1020.24 |  | 385 |  | 1
19.07.2022 22:11:35 |  | 29.9136 |  | 24.4096 |  | 1020.14 |  | 409 |  | 1
19.07.2022 22:16:35 |  | 29.5286 |  | 26.2983 |  | 1020.29 |  | 408 |  | 1
19.07.2022 22:21:35 |  | 29.1321 |  | 27.0023 |  | 1020.04 |  | 399 |  | 1
19.07.2022 22:26:35 |  | 28.8382 |  | 27.8776 |  | 1020.18 |  | 410 |  | 1
19.07.2022 22:31:35 |  | 28.804 |  | 28.1281 |  | 1020.21 |  | 423 |  | 1
19.07.2022 22:36:35 |  | 28.4383 |  | 29.1973 |  | 1020.18 |  | 416 |  | 1
19.07.2022 22:41:35 |  | 28.1546 |  | 30.202 |  | 1020.05 |  | 410 |  | 1
19.07.2022 22:46:35 |  | 28.1192 |  | 30.2084 |  | 1020.05 |  | 409 |  | 1
19.07.2022 22:51:35 |  | 27.928 |  | 30.0764 |  | 1020.14 |  | 420 |  | 1
19.07.2022 22:56:35 |  | 27.7781 |  | 30.4859 |  | 1020.14 |  | 413 |  | 1
19.07.2022 23:01:35 |  | 27.7178 |  | 30.4794 |  | 1020.15 |  | 416 |  | 1
19.07.2022 23:06:35 |  | 27.4309 |  | 31.0658 |  | 1020.04 |  | 416 |  | 1
19.07.2022 23:11:35 |  | 27.4168 |  | 31.2465 |  | 1020.01 |  | 403 |  | 1
19.07.2022 23:16:35 |  | 27.2161 |  | 32.2865 |  | 1020 |  | 412 |  | 1
19.07.2022 23:21:35 |  | 27.0625 |  | 31.0862 |  | 1020 |  | 419 |  | 1
19.07.2022 23:26:35 |  | 26.8352 |  | 31.7484 |  | 1020 |  | 427 |  | 1
19.07.2022 23:31:35 |  | 26.7556 |  | 31.8002 |  | 1020.04 |  | 433 |  | 1
19.07.2022 23:36:35 |  | 26.6302 |  | 32.1058 |  | 1019.96 |  | 426 |  | 1
19.07.2022 23:41:35 |  | 26.4886 |  | 32.6992 |  | 1019.96 |  | 431 |  | 1
19.07.2022 23:46:35 |  | 26.3013 |  | 33.364 |  | 1020.01 |  | 418 |  | 1
19.07.2022 23:51:35 |  | 26.0906 |  | 34.5801 |  | 1020.05 |  | 417 |  | 1
19.07.2022 23:56:35 |  | 26.0093 |  | 34.8829 |  | 1020.14 |  | 415 |  | 1
20.07.2022 00:01:35 |  | 25.8455 |  | 35.2362 |  | 1020.04 |  | 424 |  | 1
20.07.2022 00:06:35 |  | 25.7847 |  | 35.5311 |  | 1020.04 |  | 425 |  | 1
20.07.2022 00:11:35 |  | 25.6824 |  | 35.7705 |  | 1020.14 |  | 409 |  | 1
20.07.2022 00:16:35 |  | 25.5545 |  | 35.9966 |  | 1020.18 |  | 432 |  | 1
20.07.2022 00:21:35 |  | 25.4905 |  | 35.7471 |  | 1020.25 |  | 394 |  | 1
20.07.2022 00:26:35 |  | 25.3631 |  | 35.9228 |  | 1020.24 |  | 426 |  | 1
20.07.2022 00:31:35 |  | 25.3184 |  | 36.1589 |  | 1020.25 |  | 413 |  | 1
20.07.2022 00:36:35 |  | 25.1214 |  | 36.5571 |  | 1020.11 |  | 431 |  | 1
20.07.2022 00:41:35 |  | 24.9231 |  | 36.8441 |  | 1020.05 |  | 430 |  | 1
20.07.2022 00:46:35 |  | 24.8382 |  | 37.1249 |  | 1020.18 |  | 416 |  | 1
20.07.2022 00:51:35 |  | 24.7259 |  | 37.5328 |  | 1020.11 |  | 420 |  | 1
20.07.2022 00:56:35 |  | 24.6761 |  | 37.7174 |  | 1020.25 |  | 430 |  | 1
20.07.2022 01:01:35 |  | 24.5545 |  | 38.1237 |  | 1020.14 |  | 431 |  | 1
20.07.2022 01:06:35 |  | 24.4046 |  | 38.5461 |  | 1020.21 |  | 419 |  | 1
20.07.2022 01:11:35 |  | 24.3616 |  | 38.5908 |  | 1020.18 |  | 411 |  | 1
20.07.2022 01:16:35 |  | 24.2742 |  | 38.7701 |  | 1020.11 |  | 434 |  | 1
20.07.2022 01:21:35 |  | 24.1414 |  | 39.3647 |  | 1020.14 |  | 434 |  | 1
20.07.2022 01:26:35 |  | 24.1116 |  | 39.421 |  | 1020.14 |  | 442 |  | 1
20.07.2022 01:31:35 |  | 24.0144 |  | 39.7792 |  | 1020.04 |  | 437 |  | 1
20.07.2022 01:36:35 |  | 23.8772 |  | 39.9415 |  | 1020.08 |  | 435 |  | 1
20.07.2022 01:41:35 |  | 23.6101 |  | 40.3367 |  | 1020.14 |  | 433 |  | 1
20.07.2022 01:46:35 |  | 23.5452 |  | 40.6484 |  | 1020.14 |  | 448 |  | 1
20.07.2022 01:51:35 |  | 23.5076 |  | 40.6934 |  | 1020.24 |  | 439 |  | 1
20.07.2022 01:56:35 |  | 23.4202 |  | 40.5615 |  | 1020.11 |  | 440 |  | 1
20.07.2022 02:01:35 |  | 23.325 |  | 41.0391 |  | 1020.24 |  | 449 |  | 1
20.07.2022 02:06:35 |  | 23.3233 |  | 41.109 |  | 1020.21 |  | 445 |  | 1
20.07.2022 02:11:35 |  | 23.3108 |  | 40.9772 |  | 1020.14 |  | 454 |  | 1
20.07.2022 02:16:35 |  | 23.2212 |  | 40.965 |  | 1020.14 |  | 435 |  | 1
20.07.2022 02:21:35 |  | 23.1372 |  | 41.3337 |  | 1020.14 |  | 438 |  | 1
20.07.2022 02:26:35 |  | 23.1199 |  | 41.3314 |  | 1020.21 |  | 434 |  | 1
20.07.2022 02:31:35 |  | 22.9734 |  | 41.7313 |  | 1019.93 |  | 430 |  | 1
20.07.2022 02:36:35 |  | 22.8504 |  | 42.5241 |  | 1019.86 |  | 450 |  | 1
20.07.2022 02:41:35 |  | 22.8011 |  | 42.9569 |  | 1019.93 |  | 441 |  | 1
20.07.2022 02:46:35 |  | 22.7415 |  | 42.5089 |  | 1019.93 |  | 435 |  | 1
20.07.2022 02:51:35 |  | 22.4002 |  | 43.3398 |  | 1019.86 |  | 443 |  | 1
20.07.2022 02:56:35 |  | 22.3365 |  | 42.8316 |  | 1019.93 |  | 421 |  | 1
20.07.2022 03:01:35 |  | 22.4475 |  | 42.7274 |  | 1019.87 |  | 434 |  | 1
20.07.2022 03:06:35 |  | 22.4651 |  | 42.4104 |  | 1019.86 |  | 442 |  | 1
20.07.2022 03:11:35 |  | 22.3855 |  | 42.6489 |  | 1019.86 |  | 464 |  | 1
20.07.2022 03:16:35 |  | 22.281 |  | 43.0035 |  | 1019.86 |  | 467 |  | 1
20.07.2022 03:21:35 |  | 22.1844 |  | 43.5586 |  | 1019.83 |  | 458 |  | 1
20.07.2022 03:26:35 |  | 22.1341 |  | 43.9306 |  | 1019.77 |  | 452 |  | 1
20.07.2022 03:31:35 |  | 22.1175 |  | 43.5491 |  | 1019.68 |  | 445 |  | 1
20.07.2022 03:36:35 |  | 21.9532 |  | 43.7052 |  | 1019.59 |  | 445 |  | 1
20.07.2022 03:41:35 |  | 21.8152 |  | 44.0045 |  | 1019.68 |  | 430 |  | 1
20.07.2022 03:46:35 |  | 21.6873 |  | 44.604 |  | 1019.72 |  | 449 |  | 1
20.07.2022 03:51:35 |  | 21.6167 |  | 45.2214 |  | 1019.69 |  | 412 |  | 1